НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА

Студент группы ПБ-19а

Сидоров И.А.

Научный руководитель:

доц., к.т.н., доц. Петров А.В.

Аннотация. Краткое изложение основного содержания и результатов исследования (2-3 предложения).

Ключевые слова: не менее 5 слов в именительном падеже, приводятся через запятую.

Каждый участник может представить только одну авторскую работу в тематическом направлении и не более трех работ на конференцию.

Тезисы доклада на русском языке объемом до 2-х страниц формата А4 в виде файла с расширением *.doc (шрифт Times New Roman 14 пунктов; параметры страницы: нижнее поле - 2 см; верхнее поле - 2 см; правое поле - 2 см; левое поле -2 см; абзац выравнивается по ширине, отступы слева и справа - 0 пт, абзацный отступ - 1,25 см, интервал межабзацный – 0 пт, межстрочный – одинарный).

Текст тезисов доклада должен содержать:

1. Актуальность темы исследования.

2. Цель и задачи.

3. Предмет, объект исследования.

4. Методы исследования.

5. Краткое содержание исследования.

6. Выводы.

Рекомендуется каждую структурную часть доклада выделять в абзац.

Для перечисления объектов в докладе можно использовать нумерованные (1. …. 2. …. 3. …. и т.д.) и ненумерованные (- …; - …; - ….) списки.

Рисунки и графики допускаются только в случае крайней необходимости, должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой цветовой гамме (допускается применение черной штриховки).

При необходимости ссылок на литературные источники «Список использованной литературы» оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» через 1 пустую строку после текста тезисов. В этом случае по тексту обязательно оформляются ссылки на использованные литературные источники.

Тезисы, подаваемые на конференцию, должны пройти проверку на антиплагиат в доступной бесплатной системе с представлением результатов проверки (например, бесплатная версия antiplagiat.ru, результаты сохраняются в формате pdf или скриншота экрана проверки).

Пример оформления тезисов доклада представлен в Приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ДЛЯ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

АНАЛИЗ УСТРОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Курсант взвода ПБ-21к

Атанесян Ю. Н.

Научный руководитель:

зав. каф., к.т.н. Мнускин Ю.В.

Аннотация. В данной статье раскрыты основные сведения о электрооборудовании и защитных сооружениях гражданской обороны. Их используют для защиты населения при возможных угрозах безопасности. Указаны рекомендации по местам расположения защитных сооружений гражданской обороны.

Ключевые слова: электрооборудование, защитные сооружения, генераторы, системы контроля.

Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) – это объекты, предназначенные для защиты населения и имущества от возможных угроз, в том числе от ядерной, химической и биологической опасностей, а также от опасных природных явлений. Эти сооружения должны обеспечивать безопасность и комфорт для людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

При создании ЗСГО играет важную роль правильное устройство и качественное электрооборудование. Рассмотрим устройство и технические характеристики электрооборудования ЗСГО и направления его совершенствования.

Одним из ключевых элементов защитных сооружений является электрооборудование. Оно обеспечивает работу систем вентиляции, освещения, подачи воды и других жизненно важных услуг, а также обеспечивает связь с внешним миром.

Проведем анализ устройства и технических характеристик электрооборудования ЗСГО.

Электрооборудование ЗСГО должно быть надежным и безопасным. Оно должно работать автономно в течение длительного времени, быть независимым от внешнего электроснабжения и иметь возможность быстро переключаться на резервный источник питания.

Основными элементами электрооборудования защитных сооружений являются генераторы, аккумуляторы, системы автоматического переключения, системы контроля и управления, а также кабельные линии и распределительные щиты.

Освещение в защитных сооружениях должно быть пожаровзрывобезопасным, надежным и экономичным. Для этого применяются защищенные светильники с лампами накаливания, светодиодные светильники и прожекторы. Кроме того, наличие системы аварийного освещения также является обязательным элементом.

Автономные электростанции обеспечивают резервное электроснабжение защитных сооружений в режиме отключения основного источника электрической энергии. Они могут работать на различных видах топлива: дизельном топливе, газе или бензине. Генератор электростанции должен иметь достаточную мощность для обеспечения работы системы жизнеобеспечения сооружения в течение установленного времени защитного действия ЗСГО.

Аккумуляторы используются для запасания и хранения электроэнергии. Они должны обеспечивать запуск резервного источника электрической энергии надежное аварийное питание системы жизнеобеспечения в случае отключения генератора. Системы автоматического переключения позволяют быстро переключаться с одного источника питания на другой. Это необходимо для обеспечения непрерывности работы систем сооружения.

Современные технологии позволяют создавать все более надежное и безопасное электрооборудование для ЗСГО. Одним из направлений совершенствования является использование интеллектуальных систем управления, которые позволяют автоматически определять и устранять неисправности. Также возможно использование более экологически чистых источников питания, таких как солнечные батареи или ветрогенераторы. Это позволит снизить затраты на топливо и уменьшить вредные выбросы в окружающую среду.

Для совершенствования электрооборудования ЗСГО можно предложить следующие направления:

- введение различных автоматизированных систем контроля и управления, которые бы уменьшали влияние оперативного персонала на работу электрооборудования и повышали надежность работы оборудования;

- разработка и внедрение системы контроля и управления, которая бы уведомляла операторов о любых проблемных ситуациях, происходящих в системах электропитания и связи.

Электрооборудование является одним из ключевых элементов ЗСГО. Оно должно быть надежным и безопасным, обеспечивать автономную работу в течение длительного времени и иметь возможность быстро переключаться на резервный источник питания. Современные технологии позволяют создавать более надежное и безопасное электрооборудование, применение которого способствует общему повышению безопасности эксплуатации ЗСГО.

Авторы прилагают к тезисам доклада распечатку краткого отчета проверки на антиплагиат в бесплатной версии (Free) системы antiplagiat.ru.